附件1：省卫健委东湖路院区泵房配电柜采购报价单

湖北省省级政府采购最终报价单

单位地址：湖北省武汉市洪山区卓刀泉北路39号 日期：2024年12月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位（加盖公章）：湖北省卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 联系人：朱文俊 | | | 联系电话：027-87571028 | | 传真： | | |
| 采  购  需  求 | 商品（服务）名称 | 规格型号 | 规格及要求 | 数量  （个/套） | 服务时间 | 单价（元） | 总价（元） |
| 配电柜 | 定制动力柜1700\*700\*370 | 厂配 | 1 |  |  |  |
| 空开 | 正泰3P63A | 正泰/德力西/西门子 | 1 |  |  |  |
| 变频器 | 正泰/德力西7.5KW | 厂配 | 1 |  |  |  |
| 空开 | 正泰3P25A | 正泰/德力西/西门子 | 4 |  |  |  |
| 空开保险 | 正泰1P | 正泰/德力西/西门子 | 2 |  |  |  |
| 时控开关 | 正泰AC220V | 正泰/德力西/西门子 | 1 |  |  |  |
| 热继电器 | 正泰NR2-25 | 正泰/德力西/西门子 | 3 |  |  |  |
| 中间继电器 | 正泰14脚 | 正泰/德力西/西门子 | 1 |  |  |  |
| 接触器 | 正泰220V18A | 正泰/德力西/西门子 | 6 |  |  |  |
| 系统集成控制器 | PLCS7-200CNCPU控器模块 | 厂配 | 1 |  |  |  |
| 手动自动按钮 | 动力柜控制器配套 |  | 7 |  |  |  |
| 电箱灯 | 动力柜控制器配套 |  | 8 |  |  |  |
| 零排地排 | 动力柜控制器配套 |  | 2 |  |  |  |
| 风扇 | 定时四挡风扇 |  | 1 |  |  |  |
| 动力柜集成人工 | 动力柜控制器配套 |  | 1 |  |  |  |
| 电线辅材 | 动力柜控制器配套 |  | 1 |  |  |  |
|  | **合计** | 说明：报价总价包含该动力柜/配电柜/控制柜配套设施设备的采购、集成组装，整装交货，含现场安装调试，确保可正常使用。可现场踏勘。报价已充分考虑现场情况，已充分了解需求清单，本项目为交钥匙采购。 | | | |  | |
| 供应商（加盖公章）： | | | 联系人： | | 联系电话： | | |