## Sheet1
委机关电梯维保项目明细清单
序号 | 电梯名称 | 品牌型号 | 载重量 | 梯速 | 层站 | 启用时间 | 电梯维保服务 | 电梯空调清洗服务 | 检验检测及试验服务 | 小计
1 | A座1#货梯 | 三菱 | 1050KG | 2.0m/s | 14 | 2020年 | 3500 | 700 | 800 | 5000
2 | A座2#货梯 | 三菱 | 1050KG | 2.0m/s | 13 | 2020年 | 3500 | 700 | 800 | 5000
3 | A座3#货梯 | 三菱 | 1050KG | 2.0m/s | 13 | 2020年 | 3500 | 700 | 800 | 5000
4 | B座1#货梯 | 三菱 | 1050KG | 2.0m/s | 9 | 2021年 | 3500 | 700 | 800 | 5000
5 | B座2#货梯 | 三菱 | 1050KG | 2.0m/s | 8 | 2021年 | 3500 | 700 | 800 | 5000
合计 | [9 empty] | 25000
备注 | 1.电梯维保服务包括：进行半月度、季度、半年度和年度电梯维保； 2.电梯空调清洗服务；每年夏季和冬季电梯空调启用前各进行一次； 3.梯检验检测及试验服务：根据特种设备安全使用及维保保养相关规定，组织开展必要的定期检验、自行检测和制动试验检验，确保电梯取得年检合格报告； 4.电梯紧急抢修：提供24小时免费应急救援服务，确保接到电梯困人或事故通知30分钟内抵达现场。