附件1

放射卫生技术服务检测项目及其检测能力对比表（样表）

机构名称（章）：

| 项目编号 | 项目名称 |  |  |  | 检测项目参数 | 参数全覆盖 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 通过CMA或CNAS | 开展检测方法验证、确认或论证方式 |  | 出具检测报告 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊疗设备性能检测 | 放射诊断设备性能检测 | 诊断X射线机设备性能检测(不包括CT机、DSA、乳腺摄影) | X射线透视设备 （含直接荧光屏成像、影像增强器成像、平板成像） | 通用项目： 1.透视受检者入射体表空气比释动能率典型值； 2.透视受检者入射体表空气比释动能率最大值； 3.高对比度分辨力； 4.低对比度分辨力； 5.入射屏前空气比释动能率； 6.自动亮度控制； 7.透视防护区检测平面上周围剂量当量率； 直接荧光屏透视设备专用项目： 1.直接荧光屏透视的灵敏度； 2.最大照射野与直接荧光屏尺寸相同时的台屏距。 | □是 □否 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | □是 □否 | □验证 □确认 □论证 □否 |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 牙科X射线设备（含口内牙片机、全景机、牙科CT） | 口内牙片机、全景机： 1.管电压指示的偏离； 2.辐射输出量重复性； 3.曝光时间指示的偏离； 4.有用线束半值层； 5.高对比度分辨力； 6.低对比度分辨力。 | □是 □否 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | □是 □否 | □验证 □确认 □论证 □否 |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏片X射线摄影设备 | 通用项目： 1.管电压指示的偏离； 2.辐射输出量重复性； 3.输出量线性； 4.有用线束半值层； 5.曝光时间指示的偏离； 6.AEC重复性； 7.AEC响应； 8.AEC电离室之间一致性； 9.有用线束垂直度偏离； 10.光野与照射野四边的偏离； 专用项目： 1.聚焦滤线栅与有用线束中心对准。 | □是 □否 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | □是 □否 | □验证 □确认 □论证 □否 |  | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  | CR、DR性能检测 | 数字X射线摄影（DR）设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算机X射线摄影（CR）设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X射线CT机设备性能检测 | X射线计算机体层摄影设备（CT） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乳腺摄影机设备性能检测 | 乳腺数字X射线摄影（DR）设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乳腺计算机X射线摄影（CR）设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乳腺屏片X射线摄影设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射诊疗设备性能检测 | 介入放射学设备性能检测 | X射线数字减影装置设备性能检测（DSA） | 数字减影血管造影（DSA）X射线设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射治疗设备性能检测 | Ｘ射线治疗机性能检测 | Ｘ射线治疗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钴-60治疗机、后装治疗机等设备性能检测 | γ后装治疗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中子后装机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钴-60远距离治疗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医用加速器设备性能检测 | 医用电子直线加速器治疗装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用电子回旋加速器治疗装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械臂放射治疗装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺旋断层(TOMO)放射治疗装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质子重离子放射治疗装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硼中子俘获（BNCT）放射治疗装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | γ刀与X刀设备性能检测 | X射线立体定向放射治疗系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | γ射线立体定向放射治疗系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 核医学设备性能检测 | 核医学设备(SPECT、PET、γ照相机)性能检测 | SPECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SPECT-CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PET-CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PET-MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | γ照相机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 放射诊疗场所检测 |  | 放射诊疗工作场所放射防护检测（不包括核医学工作场所） | 放射诊断工作场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射治疗工作场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核医学工作场所放射防护检测 | 核医学工作场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个人剂量监测 |  | X、γ、β外照射个人剂量监测 | X、γ射线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | β射线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中子个人剂量监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内照射个人剂量监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 放射防护器材和含放射性产品检测 |  | 放射防护器材检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含放射性产品检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请逐页盖章。

附件2

承诺书（样式）

（放射卫生技术服务机构名称）针对新发布的（给出标准的名称及编号（含年号））所涉及的已取得的检测项目：放射诊断设备性能检测及工作场所（应注明不具备的检测能力）;放射治疗设备性能检测及工作场所（应注明不具备的检测能力）;□核医学设备性能检测及对应及工作场所（应注明不具备的检测能力），作出如下承诺：

1.本机构已按要求完成该新发布标准（方法）相关检测方法验证工作；

2.本机构的检测条件及能力继续符合该新发布标准（方法）的要求；

3.本机构保证按该新发布的标准（方法）进行检测，客观、真实出具检测数据;

4.本机构愿意承担虚假承诺、承诺内容严重不实所引发相应法律责任。

5.已经批准的项目参数未全覆盖相关检测标准（方法），承诺3个月内达到全部参数的检测条件和能力，并报请省卫生健康委审核通过。如到期未能达到全参数的检测条件和能力，同意取消相应资质。

承诺人（法定代表人）签字：

（承诺单位盖章）

年   月   日